**附件：技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 其他 |
| 1 | 体检中心雨蓬 | 1、将雨蓬上原有玻璃拆除更换 2、外挑钢构上增设槽钢找坡 3、原有钢构及新增槽钢除锈、刷漆 4、建筑垃圾清运 5、含辅材、脚手架等费用 | m2 | 39.78 |  |  |  |
| 2 | 体检中心窗玻璃更换 | 1、破碎玻璃拆除外运 2、更换同等玻璃安装 3、含辅材等费用 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 3 | 办公楼后门雨蓬玻璃更换 | 1、破碎玻璃拆除外运 2、更换同等玻璃安装 3、含辅材等费用 | 块 | 1.000 |  |  |  |
| 4 | 办公楼前门、后门雨蓬清理 | 1、办公楼前后雨蓬玻璃清洗 2、玻璃打胶 3、钢构油漆脱落部位修补 4、含材料费等 | 项 | 1.000 |  |  |  |