采购需求

一、采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 参数（品牌予以参考） |
| 1 | 二氯乙酸 | 1000mg/L，2ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书 |
| 2 | 三氯乙酸 | 1000mg/L,2ml | 支 | 2 | 提供国家标准物质证书 |
| 3 | 蔬菜中有机磷农药质控 | 20g/瓶，包含种类大于5种 | 瓶 | 1 | 提供国家标准物质证书，若克数不足20g，请按采购克数叠加，报价也是报20g的价格。 |
| 4 | 正己烷中34种有机磷类农药混标溶液 | 100µg/ml，1.0mL/支 | 支 | 1 | Accustandard\DR\阿尔塔，提供国家标准物质证书，包含亚胺硫磷胺丙畏、苯线磷、丙溴磷、敌敌畏、喹硫磷、硫线磷、三唑磷、Z-杀虫畏、水胺硫磷、速灭磷、乙嘧硫磷、异柳磷、蝇毒磷、倍硫磷、苯硫磷、哒嗪硫磷、稻丰散、毒死蜱、对硫磷、甲基对氧磷、二嗪磷、伏杀硫磷、甲拌磷、甲基毒死蜱、甲基对硫磷、甲基嘧啶磷、马拉硫磷、嘧啶磷、灭线磷、杀螟硫磷、杀扑磷、乙硫磷、毒虫畏 |
| 5 | 正己烷中34种有机氯类农药混标溶液 | 100µg/ml，1.0mL/支 | 支 | 1 | Accustandard\DR\阿尔塔，提供国家标准物质证书，包含α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、2,4'-滴滴涕、4,4'-滴滴涕、2,4'-滴滴伊、4,4'-滴滴伊、2,4'-滴滴滴、4,4'-滴滴滴、4,4'-甲氧滴滴涕、七氯、内环氧七氯、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、异狄氏剂醛、异狄氏剂酮、顺-氯丹(α)、反-氯丹(γ)、氧氯丹、α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯、六氯苯、四氯硝基苯、五氯硝基苯、五氯苯胺、甲基五氯苯基硫醚、灭蚁灵 |
| 6 | 正己烷中9种拟除虫菊酯类杀虫剂混标溶液 | 100µg/ml，1.0mL/支 | 支 | 1 | Accustandard\DR\阿尔塔，提供国家标准物质证书，包含联苯菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氯氟氰菊酯、氯菊酯 |
| 7 | 鸡蛋中喹诺酮类兽残质控 | 10g/瓶， | 瓶 | 2 | 需包含恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星，带证书；（如无鸡蛋中质控品，可提供鸡肉中质控品）；品牌参考：广州谱恩、北京微标或其它品牌。 |
| 8 | 鸡蛋中氯霉素质控 | 10g/瓶， | 瓶 | 2 | 如无鸡蛋中质控品，可提供鸡肉中质控品；品牌参考：广州谱恩、北京微标或其它品牌。 |
| 9 | 鸡蛋中甲硝唑质控 | 10g/瓶， | 瓶 | 2 | 如无鸡蛋中质控品，可提供鸡肉中质控品）；品牌参考：广州谱恩、北京微标或其它品牌。 |
| 10 | 肉制品中瘦肉精类内质控样品（肉泥） | 20g/瓶， | 瓶 | 1 | 包含克伦特罗、莱克多巴胺、特布他林、沙丁胺醇；品牌参考：广州谱恩、北京微标或其它品牌。 |
| 11 | 茶叶中多元素分析标准物质 | 35g/瓶 | 瓶 | 1 | 中国地质科学院/国家粮食局 |
| 12 | 蔬菜中多元素分析标准物质 | 35g/瓶 | 瓶 | 1 | 中国地质科学院/国家粮食局 |
| 13 | 甲醇中的恩诺沙星标准溶液 | 1000μg/mL,介质为甲醇 | 支 | 1 | 提供国家标准物质证书。含有含恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星五种喹诺酮类兽残 |
| 14 | 甲醇中的诺氟沙星标准溶液 | 1000μg/mL,介质为甲醇 | 支 | 1 |
| 15 | 甲醇中的培氟沙星标准溶液 | 1000μg/mL,介质为甲醇 | 支 | 1 |
| 16 | 甲醇中的环丙沙星标准溶液 | 1000μg/mL,介质为甲醇 | 支 | 1 |
| 17 | 甲醇中的氧氟沙星标准溶液 | 1000μg/mL,介质为甲醇 | 支 | 1 |
| 18 | 甲醇中的洛美沙星标准溶液 | 1000μg/mL,1ml，介质为甲醇 | 支 | 1 | Accustandard\DR\阿尔塔 |
| 19 | 9种氨基甲酸酯类标准溶液 | 浓度均为100μg/mL，1.0ml/支，基质均为乙腈 | 支 | 1 | Accustandard\DR\阿尔塔，包含克百威、3-羟基克百威、涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、残杀威、腈菌唑、恶霜灵、吡唑醚菌酯 |
| 20 | 杀菌剂类（10种）标准溶液 | 浓度均为100μg/mL，1.0ml/支，基质均为乙腈 |  | 1 | Accustandard\DR\阿尔塔，包含阿维菌素、灭蝇胺、苯醚甲环唑、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、多菌灵、三唑酮、丙环唑、戊唑醇 |
| 21 | 腐霉利标准溶液 | 100µg/ml，1.0mL/支,介质甲醇或者乙腈 | 支 | 2 | 参考品牌：Accustandard\DR\阿尔塔 |
| 22 | 烟碱类（12种）标准溶液 | 100µg/ml，1.0mL/支,介质甲醇或者乙腈 | 支 | 1 | Accustandard\DR\阿尔塔，包含吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、烯啶虫胺、氯噻啉、哌虫啶、环氧虫啶、氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮 |
| 23 | 克百威-D3标准物质 | 阿尔塔100ug/mL | 支 | 1 | 参考品牌：天津阿尔塔科 |
| 24 | 3-羟基克百威-D3标准物质 | TRC 1 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海安谱 |
| 25 | 涕灭威-D3标准物质 | DR 10 mg | 支 | 1 | 参考品牌：南京DRE公司 |
| 26 | 涕灭威亚砜-D3标准物质 | TRC 10mg  | 支 | 1 | 参考品牌：上海安谱、Dr.E |
| 27 | 涕灭威砜-D3标准物质 | Dr.E,10mg | 支 | 1 | 参考品牌：坛墨质检、Dr.E |
| 28 | 残杀威-D7 标准物质 | TRC 5 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海安谱、TRC |
| 29 | 灭蝇胺-D4标准物质 | DR 10 mg | 支 | 1 | 参考品牌：南京DR.E公司 |
| 30 | 戊唑醇-D6标准物质 | DR 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 参考品牌：南京DRE公司 |
| 31 | 丙环唑-D5标准物质 | DR 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 参考品牌：南京DRE公司 |
| 32 | 苯醚甲环唑-D6标准物质 | DR 100ug/mL,1ml | 支 | 1 | 参考品牌：南京DRE公司 |
| 33 | 多菌灵-D4标准物质 | TRC 1mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海安谱 |
| 34 | 嘧霉胺-D5标准物质 | C/D/N 10 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海CDN标准品公司 |
| 35 | 甲霜灵-D6标准物质 | C/D/N 10 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海CDN标准品公司 |
| 36 | 三唑酮-D4标准物质 | C/D/N 10 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海CDN标准品公司 |
| 37 | 烯酰吗啉-D8标准物质 | C/D/N 10 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海CDN标准品公司 |
| 38 | 腈菌唑-D9标准物质 | C/D/N 10 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海CDN标准品公司 |
| 39 | 吡唑醚菌酯-D6标准物质 | TRC 1 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海安谱、TRC |
| 40 | 恶霜灵-D3标准物质 | TRC 5 mg | 支 | 1 | 参考品牌：上海安谱、TRC |
| 41 | 腐霉利-D5标准物质 | TRC 2.5 mg/支 | 支 | 1 | 参考品牌：上海安谱、TRC |
| 42 | 彩椒中克百威和烯酰吗啉质控样品 | 10g/袋 | 袋 | 2 | 参考品牌：上海安谱 |
| 43 | 彩椒中克百威和烯酰吗啉质控样品（阴性） | 10g/袋 | 袋 | 2 | 参考品牌：上海安谱 |
| 44 | 彩椒中烟碱类项目质控样品 | 10g/袋 | 袋 | 2 | 包含吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、烯啶虫胺、氯噻啉、哌虫啶、环氧虫啶、氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮中任意一种或多种均可，参考品牌：上海安谱、TRC |
| 45 | 椰汁中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2质控样品 | 50g | 瓶 | 1 | 普瑞帮 |
| 46 | 辣椒粉中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、赭曲霉毒素A质控样品 | 50g | 瓶 | 1 | 普瑞帮 |

二、采购商务要求

**（一）报价要求：**供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

**（二）交货地点：采购人指定地点**

（**三）人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

**（四）售后服务**

**1.保修及售后服务：**依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。磋商文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**2.供货要求：**供应商成交以后，合同签订之日起20个日历天内完成，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

**（五）付款及结算方式：**验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

**（六）**投标供应商自愿进行踏勘项目现场以获取编制报价文件和供货、安装所需的一切相关材料，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法安装、完工，投标供应商自行承担一切后果。供应商在踏勘现场中获悉的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理，在现场踏勘完成后不得无故停留。

**（七）验收方法及标准**

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。

**（八）其它说明**

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争，上述采购内容中部分参数注明了参考品牌，非特定该品牌，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求。