安庆市疾病预防控制中心医用冰箱技术参数

2~8℃医用冷藏冰箱（3台）

一、主要指标

1、工作条件：电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2、样式：立式，玻璃单门。

3、有效容积(L)：350-450。

4、双LED照明系统。

5、压缩机：采用名牌高效压缩机，国际品牌风扇电机，节能高效、静音。无氟环保制冷剂

5、数码温度屏，显示精度0.1℃。

6、门体双锁设计，脚轮设计。

7、高精度微电脑温度控制系统，确保运行状态安全稳定。

8、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

9、风冷式高效冷凝器，冷藏内置吸风风扇，具备自动化霜功能。

10、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

11、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

二、资质

医疗器械生产企业许可证

ISO9001质量管理体系认证

ISO14001环境管理体系认证

ISO13485医疗器械质量管理体系认证

OHSAS18001职业健康体系认证

医疗器械产品注册证（型号注册）

三、售后服务

1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修三年，终身维修。

2、接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。

-25℃医用低温冰箱（2台）

一、主要指标

1、工作条件:电压：220V±10% ，频率：50±1HZ。

2、样式：立式，单门或双门。

3、有效容积（L）：350-450。

4、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。

5、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室可选配外挂锁。

6、前后4个万向轮。

7、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

8、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。

9、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

10、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃。

二、资质：

医疗器械生产企业许可证

ISO9001质量管理体系认证

ISO14001环境管理体系认证

ISO13485医疗器械质量管理体系认证

OHSAS18001职业健康体系认证

医疗器械产品注册证（型号注册）

三、服务：

1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修三年，终身维修。

2、接到维修通知后，2小时内响应，24小时内实施维修服务。