安庆市疾病预防控制中心生物安全柜检测项目需求

1.检测设备数量。检测生物安全柜11台，检测完毕提供相关设备的CMA检测报告。
     2.检测项目需求。生物安全柜的检测项目包括但不限于：1）高效过滤器完整性；2）下降气流平均风速； 3）流入气流平均风速；4）气流模式；5）外观。

3.其他事项。若检测过程中发现检测指标不合格，需及时通知我单位，以便联系安全柜生产厂家或授权代理商进行维修、调试或更换高效过滤器等。
    4.注意事项。成交供应商提供上述生物安全柜的检测服务的检测人员应具备一定的专业背景或生物安全相关知识的培训，严格按规范程序操作。进入我中心实验区域检测时，必须严格遵守我中心的相关规章制度，并执行实验室生物安全相关规定。