## 2020.10
微生物检验科呼吸道和肠道病毒检测试剂询价清单
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 响应 情况 | 备注 （品牌） | 品种单价 (元) | 品种总价 (元) | 整包总价（元）
1 | 呼吸道15种病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 10T/盒 | 10 | 1、试剂盒采用荧光PCR15种检测方式，所用通道为（包含：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒A/B、冠状病毒229E/ OC43/ NL63/ HKU1、鼻病毒、偏肺病毒、博卡病毒、腺病毒、副流感病毒l/2/3） 2、最低检测限：均为 1×103copies/ml 3、线性检测范围：均在 2×103~1×108copies/ml； 4、有效期 ≥6个月 5、适合在ABI系列仪器使用 6、有医疗器械生产许可证优先。
2 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 10 | 1、均为荧光 PCR 法，单通道，所用通道为 FAM 通道 2、最低检测限：103cop/ml 3、有效期≥6个月 4、适合在ABI系列仪器使用 5、体外诊断试剂（Ⅲ类） 6、有医疗器械生产许可证和医疗器械注册证优先。
3 | 柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 10 | 1、双通道，所用通道为柯萨奇病毒A16型和肠道病毒71型等常用通道 2、最低检测限：103cop/ml 3、有效期≥6个月 4、适合在ABI系列仪器使用 5、体外诊断试剂（Ⅲ类） 6、有医疗器械生产许可证和医疗器械注册证优先。
4 | 柯萨奇病毒A6型和A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒 | 10 | 1、双通道，所用通道为柯萨奇病毒A6型和A10型等常用通道 2、最低检测限：103cop/ml 3、有效期≥6个月 4、适合在ABI系列仪器使用 5、体外诊断试剂（Ⅲ类） 6、有医疗器械生产许可证和医疗器械注册证优先。