## 2020.09
安庆市疾病预防控制中心微生物检验科电动移液器询价清单
序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 数量 | 参数要求 | 响应情况 | 备注（品牌、货期） | 品种总价 (元) | 整包总价（元）
1 | 单通道电动移液器 | 支 | 1-20微升 | 2 | 1、选项盘所有功能一目了然，可快捷选择各项功能。 2、弹性吸嘴（适用于最大为 1,000 µL 的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 *3、具备编程、固定体积移液、密码保护、on/off 开关、其他应用、维护间隔显示。 4、独立电源插座：充电时可继续工作，大容量可充电电池，支持需达 8小时工作。 *5、具有独立速度设置功能，调节速度以提高精确度和准确度。按下功能控制软键即可编辑和获取帮助。脱卸按键与活塞控制电动连接。 *6、多功能摇杆，具备“升则向上，降则向下”功能。 7、可对移液器下半部分进行高温高压灭菌，确保消除污染。
2 | 单通道电动移液器 | 支 | 5-100微升 | 2
3 | 单通道电动移液器 | 支 | 15-300微升 | 2
4 | 单通道电动移液器 | 支 | 50-1000微升 | 2
5 | 8道电动式移液器 | 支 | 0.5-10微升 | 1
6 | 8道电动式移液器 | 支 | 15-300微升 | 1