专业测温门技术要求

1、报警方式：语音报警，实时显示体温。

2、非接触式体温探测功能；
3、具有准确的进出人员计数功能和报警次数计数功能；
4、具备同时声光报警，具有醒目的提示和记录功能，报警铃声及音量可调节；
5、温度误差小于0.05摄氏度；
6、单人监测时间小于1秒；
7、响应时间：接近一秒 ，通过率约 50-60 人/分钟。

项目要求：要求产品为原厂原装未拆封正品，包装内装箱单、生产许可证齐全，不接受任何形式的拆机或改配，供货商需送货上门到指定地点并安装调测。

售后服务：整机免费保修一年，主要零部件免费保修三年，终身维修，提供上门服务。