## 2021.12
微生物检验科流感病毒、诺如病毒等核酸检测试剂询价清单
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 响应 情况 | 备注 （品牌） | 品种单价 (元) | 品种总价 (元) | 整包总价（元）
1 | 诺如病毒Ⅰ/Ⅱ型核酸检测试剂 | 人份 | 500 | ★1、单通道，所用通道为FAM通道；双通道，所用通道为FAM、VIC、ROX等常用通道；三通道，所用通道为FAM、VIC、ROX等常用通道； 2、最低检测限：103cop/ml 3、试剂保存效期≥6个月 4、适合在ABI系列仪器使用 ★5、甲/乙型流感、流感H7N9双通道核酸检测试剂盒需有医疗器械注册证 ★6、有体外诊断试剂证明以及冷链培训证 7、禽流感分型、流感分型/分系试剂必须和甲型、甲/乙通用型流感试剂为同一品牌 8、货期：根据实际工作要求分批次发货
2 | 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂 | 人份 | 1000
3 | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型核酸检测试剂 | 人份 | 200
4 | 甲型H1N1和H3亚型流感病毒核酸检测试剂 | 人份 | 200
5 | 乙型流感病毒Victoria/Yamagata核酸检测试剂 | 人份 | 200
6 | 汉滩病毒和汉城病毒核酸检测试剂 | 人份 | 150
7 | 甲型流感病毒核酸检测试剂 | 人份 | 800
8 | 禽流感H9亚型核酸检测试剂 | 人份 | 800