## 申购计划表
2022年地方病检测标准物质及试剂耗材清单
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 参数 | 供货期
1 | 砷铈催化分光光度法尿碘试剂盒 （化学法） | 0-300μg/L，300份样/盒，不用另外配置试剂 | 盒 | 6 | 国标法尿碘检测试剂盒 疾控中心专用尿碘检测试剂盒，操作方法：WS/T107-2016 | 分两次供货，一次为2022年2-4月份，一次为2022年5-6月份，且试剂盒的生产日期为最新日期
2 | 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒 | 300-1200μg/L，300份样/盒，不用另外配置试剂 | 盒 | 1 | 国标法尿碘检测试剂盒 疾控中心专用尿碘检测试剂盒，操作方法：WS/T107-2016 | 供货日期为2022年5-6月份，且试剂盒的生产日期为最新日期
3 | 砷铈催化分光光度法水碘检测试剂盒 | 0-100μg/L，300份样/盒，不用另外配置试剂 | 盒 | 1 | 参考方法国家碘缺乏病参照实验室水碘检测推荐方法 | 供货日期为2022年2-3月份，且试剂盒的生产日期为最新日期
| 水碘质控样 | 高中低三种浓度/套 | 套 | 2 | 提供国家标准物质证书 | 供货日期为2022年2-3月份，且试剂盒的生产日期为最新日期
| 尿碘质控样 | 高中低三种浓度/套 | 套 | 6 | 提供国家标准物质证书 | 供货日期为2022年2-3月份，且试剂盒的生产日期为最新日期
4 | 玻璃样品管 | 12*100mm 500只/盒 | 盒 | 2 | 专用于本单位全自动尿碘分析仪 | 2021年12月31日前
5 | 原子荧光广口瓶 | 1L | 件 | 3 | 专用于本单位PF7普析原子荧光光度计 | 2021年12月31日前
6 | 原子荧光清洗瓶组 | 1.5L | 件 | 1 | 专用于本单位PF7普析原子荧光光度计 | 2021年12月31日前
7 | 瓶顶加液器 |  | 套 | 1 | 1.采用顶压式活塞，精密数字定量管，内置智能芯片，精度为1/10000,最低可达0.0002ml。（必须提供原厂官方盖章技术白皮书资料） 2.软件可以直接设置加液体积，以mL为单位，精确到小数点后4位 3.可接多种定量管规格（包括有2、5、10、20、50ml等多种规格） 4.可与中心现有瑞士万通滴定系统联用 | 2021年12月31日前