## 第一包
结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒技术参数
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 参数要求 |  | 响应情况
1 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 盒（20人份） | 90 |  | 1.预期用途：用于体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌复合群脱氧核糖核酸（DNA）； 2.适用样本类型：痰液样本； 3.检测靶基因：结核分枝杆菌复合群特异性的IS6110插入序列； 4.✮检测原理：交叉引物恒温扩增、实时荧光法检测； 5.✮试剂类型：试剂预混装在全自动检测管中，与配套仪器使用，实现“一管式” 的全自动核酸分析，即：在一个全密闭检测管内完成裂解、结合、清洗、洗脱和扩增反应； 6.✮最低检测限：对痰标本的最低检测限为100个菌/ml； 7.结果判读：荧光探针标记，配套仪器收集荧光信号，自动报告结核分枝杆菌复合群核酸的阴/阳性； 8.✮质量控制：包括内部质控和外部质控的双重质控，监控扩增过程和扩增环境，确保结果的准确性； 9.✮安全性能：检测过程全密闭、无病原体暴露，有效防止交叉污染； 10.✮运输条件：可实现7天内常温（-25℃～30℃）运输； 11.试剂储存及有效期： 2℃～8℃保存，有效期≥9 个月。