**采购需求**

**一、商务要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 供货完成并经采购人验收合格后一次性付清。付款凭正式税务发票，发票需由成交供应商开具。 |
| 2 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货期 | 根据实际工作要求分批次发货 |
| 4 | 产品有效期 | 如具有有效期要求的产品，则其供货时剩余有效期时间不得少于有效期的2/3。（如参数中有有效期要求的，按参数中要求执行） |

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 蜱传4种病原体预混核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 10 | 4200.00 |  |
| 2 | 鼠媒4种病原体核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 5 | 4000.00 |  |

**技术参数要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 蜱传4种病原体预混核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 1.检测的病原体包括：嗜吞噬细胞无形体、斑点热群立克次体、查菲埃里克体、大别班达病毒； 2.试剂需检测大别班达病毒S、M、L 三个基因片段。3.规格：50T/盒 | 1.试剂适用于 ABI系列QuantStudio™ 5 、 QuantStudio™ 7、QuantStudio™ 1Plus等荧光定量PCR扩增仪； 2.检测通道为FAM、VIC、ROX、CY5等常用通道；最低检测限：500copies/ml； 3 .PCR反应管中加入处理好的待测样本核酸量为各5微升，终体积为25微升/管； 4.试剂盒需设置有内标，内标采用CY5 荧光素标记，通过内标对待测样本的采集、运输和提取过程中进行监控，避免检测结果的假阴性； 5. 提供荧光定量PCR试剂同品牌对应数量的鼠、蜱、蚊共提取试剂盒，适用于病媒生物样本中细菌、真菌、病毒及非典型病原体共提取，所供提取试剂采用磁珠吸附联合机械破壁方式，利用不同粒径研磨珠进行病原体的细胞膜或细胞壁破碎研磨珠：研磨珠粒径≤0.6mm ，以保证病毒、细菌、真菌、非典型病原体提取效果。6. 有体外诊断试剂证明。**（响应文件中须提供医疗器械经营许可证和医疗器械生产许可证复印件或扫描件或影印件。）**   | 10 | 盒 |
| 2 | 鼠媒4种病原体核酸检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 1.检测的病原体包括：汉坦病毒、大别班达病毒、钩端螺旋体、恙虫病立克次体。2.规格：50T/盒 | 5 | 盒 |
| 3 | 其他要求 | 1. 试剂到货效期≥11个月；2. 需提供正版多重试剂配套判读软件。**（合同签订后供货前须提供国家计算机软件著作权证书复印件或扫描件或影印件）**3.根据生物安全需要，所供试剂的生产企业需具有二级病原微生物实验室备案证明。**（合同签订后供货前须提供生产企业二级病原微生物实验室备案证明复印件或扫描件或影印件）**  |

**三、报价要求**

供应商报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。供应商应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦成交，成交单价后期将不作任何调整。

**四、质量要求**

1.供应商提供的产品其技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.供应商提供的产品必须符合国家、省相关规定的质量标准以及采购人的相关要求。

3.货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

4.按采购人实际需求分批供货，接到采购人供货通知后3天内发货，7天内完成供货。

**五、验收**

验收时采购人和成交供应商双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。