一、采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | QuECHERS盐包 | 每份含4g硫酸镁、1g氯化钠、1g柠檬酸钠、0.5g柠檬酸氢二钠 | 50份/盒 | 4 |  |
| 2 | QuECHERS净化管 | 每份含150mg无水硫酸镁、25mgPSA | 50份/盒 | 4 |  |
| 3 | 陶瓷均质子 | 适配50ml离心管 | 50个/包 | 4 |  |
| 4 | 氯化钠 | GR | 500g/瓶 | 4 |  |
| 5 | PriboFast®黄曲霉毒素，赭曲霉毒素二合一复合免疫亲和柱 | 3ml，25支 | 盒 | 3 | IAC-D140-3-25 |
| 6 | Pribolab®100µg/mL黄曲霉素B1(Aflatoxin B1)/乙腈 | 1.2ml/瓶 | 瓶 | 1 | STD#1042-1 |
| 7 | Pribolab®100 µg/mL赭曲霉毒素A(Ochratoxin A)/甲醇 | 1.2ml/瓶 | 瓶 | 1 | STD#5012 |
| 8 | Pribolab®U-[13C17]-黄曲霉素B1（Aflatoxin B1）-0.5µg/mL /乙腈 | 1.2ml/瓶 | 瓶 | 1 | STD#1041U |
| 9 | Pribolab®U-[13C20]-赭曲霉霉素A（Ochratoxin A）-10 µg/mL /甲醇 | 1.2ml/瓶 | 瓶 | 1 | STD#5012U |
| 10 | 氨氮流动注射粉包（一整套：包括缓冲溶液、水杨酸钠溶液、硝普纳溶液、二氯异氰酸钠溶液）） | 4包/套 | 套 | 6 | 宝德仪器 |
| 11 | 离心管（50ml） | 500个/20袋/箱 | 箱 | 4 | SCRC：912501201S |
| 12 | 离心管（15ml） | 500个/20架/箱 | 箱 | 4 | Biologix：5336 |
| 13 | 离心管架（50ml） | 20个/20袋/箱 | 箱 | 1 | Biologix：19287 |

二、采购商务要求

（一）报价要求：供应商的报价为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）服务地点：采购人指定地点

（三）其它要求

供应商应安排专人及时处理解决相关货物验收等有关问题。

（四）付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。