# 采购需求

一、采购需求

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量（份） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病原总核酸提取试剂盒（磁珠法） | 96T/盒 （16人份*6板） | 盒 | 70 | - 原厂试剂，适用于硕世SSNP-9600A、SAW-96全自动核酸提取仪。 - 三种试剂必须为同一品牌。 - 根据采购人实际需求分批次发货。 - 到货后试剂有效期≥10个月。 |
| 2 | 病原总核酸提取试剂盒（磁珠法） | 48T/盒 （8人份*6板） | 盒 | 10 |  |
| 3 | RNA核酸提取试剂盒（磁珠法） | 32T/盒 （1人份*32条） | 盒 | 10 |  |

试剂1、2使用必须符合以下参数

| 步骤 | 名称 | 孔位 | 吸附时间(sec) | 混匀时间（sec） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 取磁珠 | 5 | 0 | 60 |
| 3 | 裂解结合 | 1 | 12 | 540 |
| 4 | 洗涤1 | 3 | 12 | 60 |
| 5 | 洗涤2 | 4 | 12 | 60 |
| 6 | / | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 洗脱 | 6 | 12 | 180 |
| 8 | 弃磁珠 | 4 | 30 | 60 |

裂解温度25℃，洗脱温度85℃，风干时间180sec

试剂3使用必须符合以下参数

| 步骤 | 名称 | 孔位 | 吸附时间(sec) | 混匀时间（sec） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂解 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 取磁珠 | 5 | 0 | 30 |
| 3 | 结合 | 1 | 20 | 360 |
| 4 | 洗涤1 | 2 | 20 | 60 |
| 5 | 洗涤2 | 3 | 20 | 60 |
| 6 | 洗涤3 | 4 | 20 | 120 |
| 7 | 洗脱 | 6 | 20 | 180 |
| 8 | 弃磁珠 | 5 | 40 | 30 |

裂解温度90℃，洗脱温度80℃，风干时间60sec

二、采购商务要求

（一）报价要求：供应商的报价为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）服务地点：采购人指定地点

（三）其它要求

供应商应安排专人及时处理解决相关货物验收等有关问题。

（四）付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。